## Meetsheet
Administratieve gegevens
| Instituut: |  |  |  | Versneller 1 |  |  | Versneller 2 |  |  | (indien van toepassing) |  |  |  | = In te vullen voor de audit (Wilfred/Enrica)
| Fabrikant: |  |  |  |  | Lokale aanduiding: |  |  | Lokale aanduiding: | [5 empty] | = In te vullen tijdens de audit
| Datum: |  |  |  |  | Type: |  |  | Type:
[6 empty] | Aantal MLC leafs: |  |  | Aantal MLC leafs:
| NCS auditor #1: |  |  |  |  | Calibratie curve bepaald?: |  |  | Calibratie curve bepaald?:
NCS auditor #2:
(evt #3:)
Lokale medewerker #1:
Lokale medewerker #2:
(evt #3:)
Meetdata (puntmetingen)
Versneller 1 | [8 empty] | Versneller 2
|  | Begin Array | Eind Array |  | Begin Punt | Eind Punt |  |  |  |  | Begin Array | Eind Array |  | Begin Punt | Eind Punt
| P: (Luchtdruk in mbar) | [8 empty] | P: (Luchtdruk in mbar)
| T: (Temperatuur in °C) | [8 empty] | T: (Temperatuur in °C)
| Tijdstip meting P en T: | [8 empty] | Tijdstip meting P en T:
| Reading |  | Plan naam | Doelgebied | Techniek |  | TPS dosis |  |  | Reading |  | Plan naam | Doelgebied | Techniek |  | TPS dosis
| (nC) |  | (A t/m H) | (Simpel/Complex/Stereo) | (IMRT/VMAT) |  | (cGy) |  |  | (nC) |  | (A t/m H) | (Simpel/Complex/Stereo) | (IMRT/VMAT) |  | (cGy)
200 ME 10x10 (voor) | [8 empty] | 200 ME 10x10 (voor)
#2 | [8 empty] | #2
Plan 1: | [8 empty] | Plan 1:
Plan 2: | [8 empty] | Plan 2:
Plan 3: | [8 empty] | Plan 3:
Plan 4: | [8 empty] | Plan 4:
Plan 5: | [8 empty] | Plan 5:
200 ME 10x10 (na) | [8 empty] | 200 ME 10x10 (na)
#2 | [8 empty] | #2
(nb er hoeven niet altijd 5 plannen op elke versneller gestraald te worden)
Opmerkingen

## InfoPlannen
Informatie Plannen
| Naam plan | Doelgebied | Techniek | Handleiding | Machine type | Aantal Fracties | k_plan
Elekta plannen aanduidingen: | A | Simpel | IMRT | Plan_A_sim | MLCI (80 leafs) | 25 | 1
| B | Simpel | VMAT | Plan_B_svm | MLCI (80 leafs) | 25 | 1
| C | Complex | IMRT | Plan_C_cim | MLCI (80 leafs) | 35 | 1
| D | Complex | VMAT | Plan_D_cvm | MLCI (80 leafs) | 35 | 1
| E | Hypo | VMAT | Plan_E_hvm | MLCI (80 leafs) | 1 | 1
| F | Complex | IMRT | Plan_F_cia | Agility (160 leafs) | 35 | 1
| G | Complex | VMAT | Plan_G_cva | Agility (160 leafs) | 35 | 1
| H | Hypo | VMAT | Plan_H_hva | Agility (160 leafs) | 1 | 1
Varian plan aanduidingen: | A | Simpel | IMRT | Plan_A | meten op Clinac | 25 | 1
| B | Simpel | VMAT | Plan_B | meten op Clinac | 25 | 1
| C | Complex | IMRT | Plan_C | meten op Clinac of TB | 35 | 1
| D | Complex | VMAT | Plan_D | meten op Clinac of TB | 35 | 1
| E | Hypo | VMAT | Plan_E | meten op Clinac of TB | 1 | 1

## Eigen QA + isocdosis
|  | Informatie planning en QA |  |  |  | Kopieer in cel A1 de gehele tabel uit de ingevulde handleiding
Welk planningssysteem gebruikt U?
Welke versie?
Welk type dosis algoritme heeft U gebruikt voor de audit?
Berekent U dosis in water of medium?
Heeft U rekening gehouden met het tafelblad in de berekening?
Zo ja, kunt U deze methode kort beschrijven?
Welk QA fantoom heeft U gebruikt voor de plannen?
Kunt U kort de gamma analyse uit uw eigen QA protocol beschrijven (2D, 3D, lokaal of globaal)?
Kunt U aangeven of de gamma analyse (punt 7) 2D/3D is en of een globale/lokale gamma berekening is?
Uitkomst plannen
Let op: enkel invullen voor de toegestuurde plannen.
Plan | Berekende dosis in het isoc (cGy) |  | Een dergelijk plan zouden wij klinisch af stralen (ja/nee) | QA uitkomst volgens eigen protocol, dosis boven 15% maxDose | Gamma analyse (3%/3mm, tenzij anders aangegeven), a la punt 7 | Aantal fracties | Dosis per fractie
Cal_a | [5 empty] | 1
Cal_m | [5 empty] | 1
Plan_A_sim | [5 empty] | 25
Plan_B_svm | [5 empty] | 25
Plan_C_cim | [5 empty] | 35
Plan_D_cvm | [5 empty] | 35
Plan_E_hvm | [5 empty] | 1
Plan_F_cia | [5 empty] | 35
Plan_G_cva | [5 empty] | 35
Plan_H_hva | [5 empty] | 1

## Voorlopige terugkoppeling
Voorlopige terugkoppeling
Puntmeting relatief tov puntmeting 10x10 veld
Limiet: 3%
Versneller 1
|  | Reading | Verhouding | TPS berekening instituut | Verhouding TPS berekening instituut | Afwijking
Gemiddelde 10x10
Plan 1:
Plan 2:
Plan 3:
Plan 4:
Plan 5:
Versneller 2
|  | Reading | Verhouding | TPS berekening instituut | Verhouding TPS berekening instituut | Afwijking
Gemiddelde 10x10
Plan 1:
Plan 2:
Plan 3:
Plan 4:
Plan 5:

## VeriSoftData_Results
Array metingen
Versneller 1 |  |  |  |  | Versneller 2
| Begin Array | Eind Array | Gemiddelde | Afwijking |  | Begin Array | Eind Array | Gemiddelde | Afwijking
P: (Luchtdruk in mbar) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | P: (Luchtdruk in mbar) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
T: (Temperatuur in °C) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | T: (Temperatuur in °C) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10x10 reading kamer (0,0) VeriSoft: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 10x10 reading kamer (0,0) VeriSoft: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
VeriSoft k_user: |  |  |  |  | VeriSoft k_user:
Array metingen - Resultaten VeriSoft
Plan 1 |  |  | Plan 2 |  | Plan 3 |  |  | Plan 4 |  | Plan 5
Plan naam: |  |  | Plan naam: |  | Plan naam: |  |  | Plan naam: |  | Plan naam:
Verschuiving x: |  |  | Verschuiving x: |  | Verschuiving x: |  |  | Verschuiving x: |  | Verschuiving x:
Verschuiving y: |  |  | Verschuiving y: |  | Verschuiving y: |  |  | Verschuiving y: |  | Verschuiving y:
Film metingen - Resultaten VeriSoft
Plan 1 |  |  | Plan 2 |  | Plan 3 |  |  | Plan 4 |  | Plan 5
Plan naam: |  |  | Plan naam: |  | Plan naam: |  |  | Plan naam: |  | Plan naam:
Verschuiving x: |  |  | Verschuiving x: |  | Verschuiving x: |  |  | Verschuiving x: |  | Verschuiving x:
Verschuiving y: |  |  | Verschuiving y: |  | Verschuiving y: |  |  | Verschuiving y: |  | Verschuiving y:

## VeriSoftData_Tabel
Kopie van alle tabellen van Verisoft
Plan 1
Plan naam:
Plan 2
Plan naam:
Plan 3
Plan naam:
Plan 4
Plan naam:
Plan 5
Plan naam:

## PuntMeting_AbsoluteDose
Puntmetingen
Versneller 1
|  | Begin Punt | Eind Punt | Gemiddelde | Afwijking |  | Correctiefactoren
| P: (Luchtdruk in mbar) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | k_T,p | #DIV/0!
| T: (Temperatuur in °C) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | N_D,w | 235.9
[7 empty] | k_Q | 0.9977
| #1 | #2 | Gemiddelde | Afwijking | Verloop |  | k_fantoom | 1
200 ME 10x10 (voor) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k_recom | 1.0024
200 ME 10x10 (na) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | k_totaal | #DIV/0!
Absolute dosis
| Plan naam | Reading | k_plan | Absolute dosis |  | TPS dosis |  | Afwijking
| Gemiddelde 10x10 | 0 | 1 | #DIV/0!
Plan 1: |  |  | 1
Plan 2: |  |  | 1
Plan 3: |  |  | 1
Plan 4: |  |  | 1
Plan 5: |  |  | 1
Versneller 2
|  | Begin Array | Eind Array | Gemiddelde | Afwijking |  | Correctiefactoren
| P: (Luchtdruk in mbar) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | k_T,p | #DIV/0!
| T: (Temperatuur in °C) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | N_D,w | 235.9
[7 empty] | k_Q | 0.9977
| #1 | #2 | Gemiddelde | Afwijking | Verloop |  | k_fantoom | 1
200 ME 10x10 (voor) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k_recom | 1.0024
201 ME 10x10 (na) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | k_totaal | #DIV/0!
Absolute dosis
| Plan naam | Reading | k_plan | Absolute dosis |  | TPS dosis |  | Afwijking
| Gemiddelde 10x10 | 0 | 1 | #DIV/0!
Plan 1: |  |  | 1
Plan 2: |  |  | 1
Plan 3: |  |  | 1
Plan 4: |  |  | 1
Plan 5: |  |  | 1

## TabelRapport
| Informatie plannen |  |  |  | Resultaten
| Plan naam | Plan type | Techniek | Type versneller | Punt meting | Array meting | Film meting
| (A t/m H) | (Simpel, Complex, Hypo) | (IMRT, VMAT) |  | Afwijking abs dosis (%) | Pass rate gamma analyse (%) | Pass rate gamma analyse (%)
Plan 1: | [5 empty] | 0% | 0%
Plan 2: | [5 empty] | 0% | 0%
Plan 3: | [5 empty] | 0% | 0%
Plan 4: | [5 empty] | 0% | 0%
Plan 5: | [5 empty] | 0% | 0%
| Informatie plannen |  |  |  | Resultaten
| Plan naam | Plan type | Techniek | Type versneller | Punt meting | Array meting | Film meting
| (A t/m H) | (Simpel, Complex, Hypo) | (IMRT, VMAT) |  | Afwijking abs dosis (%) | Pass rate gamma analyse (%) | Pass rate gamma analyse (%)
Plan 1: | [5 empty] | 0 | 0
Plan 2: | [5 empty] | 0 | 0
Plan 3: | [5 empty] | 0 | 0
Plan 4: | [5 empty] | 0 | 0
Plan 5: | [5 empty] | 0 | 0